Опросный лист №____  для заказа устройства частотного регулирования типа УЧР-ХХ-ХХ-УХЛ4

| 1. Данные заказчика |
| --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.), подпись |  |
| Должность |  |
| Тел/факс (с кодом города) |  |
| Электронный адрес |  |
| 2. Данные электропривода |
| 2.1 | Номинальное напряжение питающей сети, В |  |
| 2.2 | Электродвигатель, тип |  |
| 2.3 | Номинальная мощность, кВт |  |
| 2.4 | Номинальное напряжение статора, В |  |
| 2.5 | Схема соединения обмоток статора | (Звезда ( Υ ) (Треугольник ( Δ ) |
| 2.6 | Номинальный ток статора, А |  |
| 2.7 | Номинальная скорость вращения, об/мин |  |
| 2.8 | Номинальная частота, Гц |  |
| 2.9 | Номинальный Cosϕ |  |
| 2.10 | Номинальный КПД, % |  |
| 2.11 | Год выпуска |  |
| 2.12 | Допустимые перегрузки двигателя | _____А в течении _____ сек |
| 2.13 | Число пусков электродвигателя | в месяц _____ в неделю _____ в сутки _____ в час _____ |
| 2.14 | Приводной механизм | Насос, вентилятор, компрессор, конвейер, пресс, (нужное подчеркнуть) другое_______________________ |
| 3. Климатические условия |
| 3.1 | Температура окружающей среды в предполагаемом месте установки УЧР | от _____ ̊С до _____ ̊С |
| 3.2 | Высота установки УЧР над уровнем моря | (до 1000м (до 2000м (до 3000м |
| 4. Заказ дополнительного оборудования |
| 4.1 | Входной ЭМС-фильтр (установка данного фильтра позволяет снизить уровень помех, негативно влияющих на параллельно работающие с УЧР электронно-цифровые устройства). | (Да (Нет |
| 4.2 | Выходной ЭМС-фильтр (установка данного фильтра позволяет снизить уровень помех и токов утечки, возникающих в кабеле между УЧР и электродвигателем). Необходимо устанавливать в следующих случаях: - при длине кабеля между УЧР и электродвигателем свыше 200м; - при прокладке контрольного кабеля в одном канале вместе с силовым кабелем, соединяющим УЧР с электродвигателем. | (Да (Нет |
| 4.3 | Тормозной резистор (устанавливается для осуществления быстрого торможения механизмов с большим моментом инерции, с коротким рабочим циклом). | (Да (Нет |
| 4.4 | Входной (сетевой) дроссель (установка входного (сетевого) дросселя обеспечивает лучшую защиту от сетевых перенапряжений, уменьшает гармоники тока, вырабатываемые УЧР, повышает Cosϕ). Необходимо устанавливать в следующих случаях: - для УЧР мощностью 110кВт и выше; - при асимметрии входного напряжения свыше 1,5%; - при установке большого количества УЧР на одной линии питания. | (Да (Нет |
| 4.5 | Выходной (моторный) дроссель. (установка выходного (моторного) дросселя ограничивает перенапряжения на зажимах двигателя, уменьшает токи утечки, возникающие в кабеле между УЧР и электродвигателем). Необходимо устанавливать в следующих случаях: - при длине кабеля между УЧР и электродвигателем свыше 100м; - при подключении нескольких электродвигателей к одному УЧР. | (Да (Нет |
| 5. Коммуникационная связь УЧР с АСУ ТП |
| 5.1 | По умолчанию реализован протокол MODBUS, при необходимости в другом протоколе, просим прописать нужный |  |
| 6. Поставка продукции |
| 6.1 | Поставка продукции россыпью | (Да |
| 6.2 | Поставка продукции в шкафном исполнении ( При заказе продукции в шкафном исполнении заполните раздел 7, касающийся конструкции и компоновки шкафа). | (Да |
| 7. Конструкция и компоновка шкафа |
| 7.1 | Реверсное вращение двигателя | (Да (Нет |
| 7.2 | Возможность подключения двигателя к питающей сети | (Да (Нет |
| 7.3 | Степень защиты шкафа | (IP20 (IP31 (IP42 (IP54 (Другое____ |
| 7.4 | Климатическое исполнение и категория размещения шкафа (согласно ГОСТ 15150) | (УХЛ1 (УХЛ2 (УХЛ3 (УХЛ4 (Другое____ |
| 7.5 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 |  |
| 8. Объем поставки |
| 8.1 | Требуемое количество УЧР, шт |  |
| 8.2 | Шеф-монтажные работы | (Да (Нет |
| 8.3 | Пуско-наладочные работы | (Да (Нет |
| 9. Дополнительные требования |
| 10. Примечание |
| При заказе УЧР в шкафном исполнении в одном шкафу будет установлен один УЧР, питающий один электродвигатель. Необходимо прислать подробную однолинейную схему при реализации одного из нижеперечисленных исполнений: - установка в одном шкафу нескольких УЧР; - один УЧР управляет несколькими двигателями поочередно; - один УЧР управляет несколькими двигателями одновременно. |

Дата_______________                                                      Подпись________________